Содержание

I.	ПРОСМОТР ВИДЕО.	3

II.	ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ.	8

III.	ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ.	12

IV.	КОНФИГУРАЦИЯ	14

4.1. Настройка устройств.	14

4.1.1. Добавление/изменение устройств.	14

4.1.2. Удаление устройств.	17

4.1.3. Управление группами устройств.	17

4.2. Настройка пользователей.	18

4.2.1. Создание, изменение и удаление пользователей.	18

4.2.2. Управление правами пользователей.	19

4.2.3. Управление группами пользователей.	20

4.2.4. Заголовок программы.	21

4.3. Настройка записи.	22

4.4 Удаленная настройка.	26

4.4.1. Параметры сети.	27

4.4.2. Настройки медиапотока.	33

4.4.3. Настройки PTZ	39

4.4.4. Параметры хранения	41

4.4.5. Настройки тревог.	46

4.4.6. Настройки системы.	51

4.5. Обслуживание	55

V.	Карта.	58

5.1. Добавление карт.	58

5.2. Добавление дополнительных карт.	59

5.3. Удаление карт.	59

5.4. Добавление устройств на карту.	59

5.5. Удаление устройств с карты.	60

# ПРОСМОТР ВИДЕО.

Вкладка «Просмотр видео» является основным окном программы. Она предназначена для вывода на экран видеопотока, и позволяет просматривать его с нескольких устройств одновременно.

В левой части экрана расположена окно со списком устройств, в нижней части которого находятся панель управления PTZ устройствами и панель индикации недавних тревожных сообщений. В правой части экрана расположено окно просмотра видеопотоков с устройств. Также, в верхней части экрана расположена панель управления, содержащая инструменты для управления окном просмотра видеопотоков, вкл./выкл. аудиопотока и ручной  записи с устройств. Общий вид вкладки представлен на рис. 1.

Рисунок 1

Список устройств.

Окно со списком устройств содержит информацию обо всех добавленных в программу устройствах. Каждая запись соответствует имени, присвоенному устройству (по умолчанию имя устройства совпадает с его IP адресом).

Возможно два режима отображения списка устройств в этом окне:

- Обычный - режим сортировки камер по заданным пользователем группам. Включается кнопкой «Обычный», расположенной в нижней части окна;

- Расширенный - режим сортировки камер по активности, отдельно отображающий подключенные и отключенные устройства. Включается кнопкой «Расширенный».

Иллюстрация к режимам отображения устройств приведена на рисунке 2

Поиск в списке устройств, по названию, осуществляется  в строке поиска, расположенной над ним.

Рисунок 2

Обычный и расширенный режимы отображения устройств.

Панель «Управление PTZ».

На  этой панели производится программная настройка PTZ устройств. Содержит эмулятор джойстика, кнопки регулировки диафрагмы, фокуса и увеличения, а также поле управления предустановками PTZ, в том числе:

- Скорость гориз. - управление горизонтальной скоростью поворота устройства;

- Скорость верт. - управление вертикальной скоростью поворота устройства;

- Доб. предуст. - добавление предустановки с указанным номером;

- Вызов предуст. - вызов существующей предустановки;

- Удал. предуст. - удаление существующей предустановки;

- Доступн. функции - выбор доступных для устройства функции, для выполнения или задания в качестве предустановки.

Изображение панели управления PTZ приведено на рисунке 3

Рисунок 3

Панель «Список тревог».

На  этой панели отображена информация о недавних тревогах, в том числе:

- Название устройства, с которого поступил тревожный сигнал;

- Тип тревоги;

- Длительность тревоги.

Изображение панели списка тревог приведено на рисунке 4

Рисунок 4

Окно просмотра.

Окно просмотра разделено на регулируемое количество окон, в каждом из которых возможен вывод видеопотока с устройства. Регулировка количества окон производится при помощи панели управления или из контекстного меню окна.

Контекстное меню, вызываемое по клику правой клавишей мышки в любом месте в окне просмотра, позволяет настроить следующие параметры:

Количество окон - параметр позволяет выбрать количество одновременно отображаемых на экране видеопотоков с устройств, из предустановленных значений;

- PTZ - регулировка PTZ настроек для выбранного видеопотока, в том числе:

  - Увеличить - увеличение выбранной области изображения;

  - Уменьшить - уменьшение выбранной области изображения;

  - Перемещение - перемещение внутри окна увеличенной области изображения;

  - Восстановить - вернуть стандартный масштаб и положение изображения.

- Количество окон - параметр позволяет выбрать количество одновременно отображаемых на экране видеопотоков с устройств, из предустановленных значений;

- По размеру экрана/Стандартный дисплей - позволяет переключаться между режимами изображения: вписанное в экран или в соответствии с настроенным разрешением потока;

- Полный экран/выход из полноэкранного режима - вкл./выкл. полноэкранного режима отображения выбранного видеопотока с устройства;

- Основной поток/Дополнительный поток - отображение основного или дополнительного потока с выбранного устройства;

- Начать разговор - вкл./выкл. возможность двусторонней связи через устройство;

- Включить звук - вкл./выкл. микрофон устройства;

- Ручная запись - вкл./выкл. записи на устройстве вручную;

- Захват картинки - сохранение изображения с устройства вручную;

- Остановить - остановка воспроизведения изображения с выбранного устройства;

- Остановить все - остановка воспроизведения изображения со всех устройств;

Рисунок 5

Контекстное меню

Панель управления.

На панели инструментов находятся инструменты для управления окном просмотра видеопотоков, вкл./выкл. аудиопотока и ручной  записи с устройств.

Примечание. Большинство кнопок панели инструментов дублировано командами контекстного меню в окне просмотра.

Кнопки сгруппированы в три блока в соответствии с функциональным назначением:

- Кнопки PTZ настроек;

- Кнопки управления медиапотоками, записью и сигнализацией;

- Кнопки управления окнами просмотром.

Описание внешнего вида и назначения кнопок приведено в таблице 1

Таблица 1

| Кнопка | Назначение |
| --- | --- |
| Кнопки PTZ настроек |
|  | Указатель. |
|  | Перемещение внутри окна увеличенной области изображения |
|  | Увеличение выбранной области изображения |
|  | Уменьшение выбранной области изображения |
| Кнопки управления медиапотоками, записью и сигнализацией |
|  | Вкл./выкл. полноэкранного режима отображения |
|  | Отображение основного или дополнительного потока |
|  | Захват картинки |
|  | Начать разговор. Вкл./выкл. возможность двусторонней связи |
|  | Прослушать камеру. Включение микрофона на устройстве. |
|  | Трансляция аудио через устройство. |
|  | Вкл./выкл. запись на выбранном устройстве |
|  | Вкл./выкл. чередования камер отображаемых в окне |
|  | Вкл./выкл. сигнализации по сигналу тревоги |
|  | Переключение между режимами изображения: вписанное в экран или в соответствии с настроенным разрешением потока |
|  | Вкл./выкл. блокировку экрана. Блокирует любые действия пользователя в окне программы. Разблокировка требует ввода пароля. |
|  | Остановка онлайн-просмотра на выбранном устройстве |
|  | Остановка онлайн-просмотра на всех устройствах |
|  | Вкл./выкл. запись на всех устройствах (В данной версии ПО не работает) |
|  | Вкл./выкл. сигнализации по сигналу тревоги |
|  | Переключение между режимами изображения: вписанное в экран или в соответствии с настроенным разрешением потока |
|  | Вкл./выкл. блокировку экрана. Блокирует любые действия пользователя в окне программы. Разблокировка требует ввода пароля. |
|  | Остановка онлайн-просмотра на выбранном устройстве |
| Кнопки управления окнами просмотра |
|  | Выбор количества одновременно отображаемых на экране видеопотоков с устройств (1, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 25, 36, 49, 64) |

# ПРОСМОТР ЗАПИСЕЙ.

Вкладка «Просмотр записей» предназначена для просмотра записей с устройств, входящих в расписание записи, настраиваемое на вкладке «Конфигурация».

В левой части экрана расположено окно со списком устройств, а в правой части экрана расположены окна просмотра записей с устройств и запроса списка записей. Также, в верхней части экрана расположена панель управления, содержащая инструменты для управления окном просмотра записей. Общий вид вкладки представлен на рис. 6.

Рисунок 6

Список устройств.

Окно со списком устройств содержит информацию обо всех добавленных в программу устройствах.

Окно просмотра.

Окно просмотра позволяет просматривать в одном из окон внутри него записанные с устройств видеопотоки и содержит элементы управления, позволяющие управлять воспроизведением аудио и видеозаписей. Расшифровка назначения кнопок управления приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Элемент | Назначение элементов управления просмотром |
| --- | --- |
|  | Старт/пауза воспроизведения записи. |
|  | Следующий кадр |
|  | Ускоренное воспроизведение (2х, 4х, 8х, 16х, 32х) |
|  | К предыдущему отрезку |
|  | К следующему отрезку |
|  | Замедленное воспроизведение (1/2х, 1/4х, 1/8х, 1/16х, 1/32х) |
|  | Захват картинки |
|  | Вкл/выкл. звук |

Окно запроса списка записей.

Запрос и просмотр записей в этом окне возможен в двух режимах:

- Поиск по файлам;

- Поиск по времени.

Переключение между режимами осуществляется при помощи кнопок «Поиск по файлам» и «Поиск по времени».

Поиск по файлам

Для запроса списка записей в режиме поиска по файлам необходимо выбрать нужное устройство в окне «Список устройств» и нажать кнопку «Запрос». В соответствии с текущими настройками фильтра в нижней части окна будет выведен список записей с выбранного устройства. Настройка фильтра осуществляется при помощи следующих параметров:

- Путь к файлу - выбор хранилища записи:

  - Локальная запись - запись в хранилище на ПК;

  - Запись на устройство - запись на карту памяти или USB носитель.

- Режим записи - выбор режима записи:

  - Видео;

  - Видео со звуком;

Внимание! В этом режиме не будут отображаться записи в режиме видео, только видео со звуком.

  - Картинка (активно только при запросе записей сохраненных на устройство).

- Тип записи - выбор записей по заданным условиям записи:

  - Все - все записи, сделанные в рамках расписания;

  - По расписанию - записи, сделанные в режиме «По времени»;

  - По входам тревоги - записи, сделанные в режиме «По тревожных входам»;

  - По детекции движения - записи, сделанные в режиме «По детекции движения».

- Разрешение - выбор качества записей:

  - Все - записи всех потоков;

  - Основной поток - записи основного потока;

  - Доп. поток - записи дополнительного потока.

- Временной интервал - задание временного интервала, за который необходим список записей, путем указания промежутков «От» и «До».

- Размер файла - указание интервала размеров записанных файлов, путем задания минимального и максимального значения, в байтах. Значение «-1» установленное в качестве границы интерпретируется программой как «Без ограничений».

Для применения настроек фильтра необходимо нажать кнопку «Запрос».

На одной странице помещается максимально 20 записей, поэтому список файлов записей может быть размещен на нескольких страницах. Переход между страницами осуществляется кнопками «Пред. стр.»  и «След. стр.». Для удобства поиска необходимых файлов записи структура их имени и каталога размещения в хранилище привязана к дате установленной на устройстве.

Просмотр отображенных в списке файлов осуществляется по двойному клику на нужной записи.

Поиск по времени.

В окне запроса списка записей необходимо выбрать дату, записи за которую должны быть отображены (по умолчанию установлена текущая дата). Затем необходимо выбрать нужное устройство в окне «Список устройств». В одной из строк в окне запроса будет отображено имя устройства и графическая информация о сделанных записях в течение выбранной даты, в виде линий различных цветов, характеризующих в зависимости от места расположения и цвета время и причину записи соответственно. Линии красного цвета означают запись по тревожному сигналу, зеленого - запись по времени, серого - отсутствие записи.

Всего возможно одновременное отображение записей до семи устройств одновременно. Одновременно возможно проигрывание до двух записей.

Для удаления устройства в окне поиска кликните на его имя.

Изображение фрагмента окна поиска по времени и элементов управления приведено на рисунке 7.

Рисунок 7

Для локальных записей нет необходимости в загрузке, они хранятся на ПК, в каталоге «Record» хранилища, путь к которому указан при составлении расписания записи для данного устройства.

Для записей, сделанных на съемные накопители (USB, SD1, SD2), находящиеся на устройстве загрузка выбранных записей  производится по требованию. Для их загрузки необходимо проделать следующие действия:

- Отметить галочками необходимые записи в  окне запроса;

- Нажать кнопку «Скачать»;

Загрузка записей произойдет в каталог «Remotion», расположенный в каталоге локальных записей.

По умолчанию в окне поиска по времени установлена временная шкала в часах. Для удобства просмотра записей возможно изменение масштаба временной шкалы, с ее переключением на отображение времени в минутах или секундах. Для изменения масштаба шкалы необходимо кликнуть на кнопках «Ч», «М» или «С» (см. рис. 8).

Рисунок 8

Возможно синхронное воспроизведение до четырех записей, сделанных в одно и то же время, с разных устройств. Для этого необходимо:

- установить необходимое время в соответствующем поле;

- дважды кликнуть в любом месте на временной шкале каждого выбранного к синхронному просмотру устройства;

- остановите воспроизведение начавшихся записей;

- нажать кнопку «Вещать».

По нажатию кнопки воспроизведение записей с устройств начнется с одного и того же момента времени.

# ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ.

Программа обладает возможностью ведения статистики тревожных сообщений, вывод которой возможен на вкладке «Тревожные сообщения» (см. рис. 9).

Рисунок 9.

Тревожное сообщение, в данном случае, это фиксация программой события, связанного с подачей на нее сигнала «Тревога». Тревожный сигнал может быть получен программой вследствие: изменения состояния камеры, срабатывания внешних датчиков, изменения состояния хранилищ записей.

Типы тревог, по которым программой возможно формирование и запись тревожных сообщений, представлены ниже:

- Тревоги детекции, в том числе:

  - Отключен кабель - потеря связи с камерой;

  - Детекция движения - детекция движения в поле зрения камеры;

  - Вход замкнулся - срабатывание нормально разомкнутого сенсора;

  - Вход разомкнулся - срабатывание нормально замкнутого сенсора.

- Тревоги устройства, в том числе:

  - Подключен кабель - подключение камеры;

  - Потеря видео - потеря видеосигнала;

  - Блок. видео - аналитика блокировки видео (не доступно в текущей версии программы).

- Тревоги хранилища, в том числе:

  - SD1 отключено - отключение хранилища SD1;

  - SD1 подключено - подключение хранилища SD1;

  - SD2 отключено - отключение хранилища SD2;

  - SD2 подключено - подключение хранилища SD2;

  - USB отключено - отключение хранилища USB;

  - USB подключено - подключение хранилища USB;

  - Нет места - недостаточно/закончилось свободное место на хранилищах.

Для настройки отображения статистики на вкладке «Тревожные сообщения» необходимо произвести следующие операции:

- в левой части экрана, со списком камер, выбрать нужную камеру;

- в правой части экрана выберите временной промежуток, за который необходима статистика тревожных сообщений;

- отметить галочками те типы сообщений, информацию о которых необходимо получить;

- нажмите кнопку «Запрос».

В нижней части экрана будет отображен список тревожных сообщений зафиксированных в указанном промежутке времени.

# КОНФИГУРАЦИЯ

Настройка устройств, пользователей, записи и обслуживание камеры осуществляются на вкладке «Конфигурация».

## 4.1. Настройка устройств.

Для добавления и удаления устройств, а также изменения их настроек нажмите кнопку «Настройка устройств» (см. рис. 10) расположенную на вкладке «Конфигурация».

Рисунок 10

### Добавление/изменение устройств.

Добавление новых устройств и изменение их сетевых настроек  осуществляется в поле «Конфигурирование устройств» (см. рис. 11).

Рисунок 11

Подключите устройство к компьютеру и нажмите кнопку «Начать поиск». Подключенное устройство будет отображено в нижней части экрана. После того, как подключенное устройство будет найдено, нажмите кнопку «Остановить поиск». Для выделения, среди найденных, нужных устройств, необходимо выделить их, поставив галочки в соответствующих строках. После выделения всех нужных устройств нажмите кнопку «Добавить». В результате устройство появится в списке, в левой части экрана (рис. 12).

Рисунок 12

Изменение настроек сети устройств.

При необходимости возможно изменение параметров найденных устройств, вручную или автоматически.

Внимание! Изменение параметров сети устройства возможно только после нажатия кнопки «Начать поиск».

Изменение настроек сети устройств вручную.

Для изменения вручную настроек сети найденных устройств необходимо:

- Выделить нужное устройство в списке, в нижней части экрана;

- Отредактировать параметры сети устройства в поле «Конфигурирование устройств» (см. рис. 11), в том числе:

  - IP адрес - сетевой адрес устройства;

  - Маску сети - маска сети, к которой подключено устройство;

  - Адрес шлюза - сетевой адрес шлюза сети;

  - DNS1 - сетевой адрес основного DNS-сервера;

  - DNS2 - сетевой адрес дополнительного DNS-сервера.

Для применения измененных параметров нажмите кнопку «Изм. парам.»

Изменение настроек сети устройств автоматически.

Для изменения вручную настроек сети найденных устройств необходимо:

- Выделить нужное устройство в списке, в нижней части экрана;

- Нажать кнопку «Запол. авт.» (см. рис. 11), при этом сетевые параметры устройства будут установлены в соответствии с параметрами компьютера, к которому оно подключено.

Для применения измененных параметров нажмите кнопку «Изм. парам.»

Добавление новых и изменение параметров уже добавленных в список устройств также возможно в поле «Настройки подключения устройства» (см. рис 12).

Рисунок 12

Для этого необходимо отредактировать следующие параметры:

- Название группы - условное название группы устройств, объединенных в нее по какому-либо признаку (как правило, по местонахождению устройств), для удобства администрирования. По умолчанию все камеры объединены в одну группу, с названием «Default»;

- Тип устройства - позволяет выбрать один из предустановленных типов устройств, в том числе:

  - DVS;

  - IPC;

  - Decoder;

  - Сервер Video Switch/VSS;

  - NVR;

По умолчанию выбран тип устройства «IPC», что соответствует IP камере.

- IP адрес устройства - сетевой адрес устройства, который необходимо заполнить в соответствии с параметрами сети к которой оно подключается. По умолчанию соответствует адресу найденного устройства;

- Имя пользователя - имя пользователя для доступа к подключенному устройству. По умолчанию имя пользователя - admin.

- Название устройства - условное имя камеры, которое будет отображено в списке подключенных устройств. По умолчанию соответствует IP адресу устройства;

- Поток - позволяет выбрать принимаемый с устройства аудио/видео поток, в том числе:

  - Основной поток;

  - Доп. поток;

По умолчанию установлено значение «Доп. поток».

- Видео порт - порт передачи видеопотока с устройства. По умолчанию установлен порт 554;

- Пароль - пароль для доступа к устройству. Внимание! Для применения отредактированных настроек устройства, это поле должно быть заполнено.

- Выбор протокола - позволяет выбрать один из предустановленных типов протоколов передачи данных, в том числе:

  - TCP;

  - UDP;

По умолчанию установлен протокол TCP;

- Реж. подкл. - позволяет выбрать один из предустановленных режимов подключения устройства, в том числе:

  - RTSP;

  - TPS;

По умолчанию установлен режим RTSP;

- PTZ порт - порт управления функциями поворота, наклона и масштабирования. По умолчанию установлен порт 8091;

- PTZ Address - адрес управляемого PTZ; По умолчанию установлен адрес 1.

После редактирования параметров необходимо нажать:

- кнопку «Добавить», в случае добавления нового устройства;

- кнопку «Изменить», в случае изменения параметров уже существующего в списке устройства;

В результате произойдет добавление нового устройства в список или сохранение параметров уже существующего в нем устройства.

### Удаление устройств.

Для удаления уже добавленных в список устройств необходимо проделать следующие действия:

- В списке устройств, расположенном в левой части экрана, выделить необходимое для удаления устройство;

- В поле «Настройки подключения устройства» нажать кнопку «Удалить».

В результате выделенное устройство будет удалено из списка.

### Управление группами устройств.

Как уже было описано выше, для удобства администрирования программа позволяет объединять устройства в группы (см. рис. 13). По умолчанию все вновь добавленные устройства попадают в группу Default. Создание новых групп возможно в поле «Управление группами».

Рисунок 13

Для создания новой группы необходимо выполнить следующие действия:

- В поле «Название группы» вписать желаемое название, которое будет отображаться в списке устройств, в левой части экрана;

- Нажать кнопку «Добавить»;

В результате в список будет добавлена группа с введенным Вами названием.

Для изменения названия или удаления группы воспользуйтесь кнопками «Изменить» и «Удалить» соответственно. Последовательность действий в этом случае такая же, как и при добавлении группы.

## 4.2. Настройка пользователей.

Для создания и управления учетными записями пользователей нажмите кнопку «Настройка пользователей» (см. рис. 14) расположенную на вкладке «Конфигурация».

Различные учетные записи пользователей могут иметь различные права доступа к функциям программы и устройств подключенных к ней.

Рисунок 14

### 4.2.1. Создание, изменение и удаление пользователей.

Для создания пользователя (см. рис. 15) необходимо в поле «Управление пользователями» отредактировать следующие параметры:

- Пользователь - имя пользователя, под которым он будет входить в программу;

- Новый пароль - пароль, который будет использовать пользователь с указанным именем для входа в программу;

- Подтверждение пароля - в этом поле необходимо еще раз ввести пароль назначаемый пользователю с указанным именем, для проверки его идентичности ранее введенному;

- Член группы - список существующих групп пользователей, к одной из которых принадлежит пользователь с указанным именем.

Рисунок 15

После ввода параметров пользователя нажмите кнопку «Добавить». В результате, в левой верхней части экрана, в поле «Список пользователей» будет создан пользователь с указанным именем.

Внимание! По умолчанию в программе существует пользователь с именем «admin» и паролем для доступа - 123456, обладающий полными правами для доступа к программе и подключенным к ней устройствам.

Для изменения учетной записи пользователей необходимо в поле «Список пользователей» выделить нужное имя и отредактировав в поле «Управление пользователями» необходимые параметры учетной записи, нажать кнопку «Изменить». В результате, параметры пользователя будут изменены.

Для удаления пользователя необходимо в поле «Список пользователей» выделить нужное имя и затем, в поле «Управление пользователями» нажать кнопку «Удалить». В результате пользователь будет удален из программы.

### 4.2.2. Управление правами пользователей.

Для доступа к функциям программы и подключенных к ней устройств существует несколько видов доступных пользователям операций (см. рис. 16) перечисленных ниже:

- Просмотр живого видео;

- Просмотр записей;

- Анализ тревог;

- Управление настройками;

- PTZ;

Каждому пользователю может быть назначен произвольный список доступных операций (далее - прав).

Рисунок 16

Внимание! По умолчанию в программе существует список прав под названием default, который обладает всеми видами доступных пользователю операций. Этот список, в силу программных особенностей, не может быть удален или изменен. Правами этого списка обладает пользователь по умолчанию (admin), для которого не может быть назначен другой список.

Создание прав пользователей.

Для создания нового списка прав пользователей необходимо в поле «Управление правами» отредактировать следующие параметры:

- Название прав - название списка прав пользователей;

- Доступные операции, в том числе:

  - Просмотр живого видео - разрешает просмотр онлайн потока с камер;

  - Просмотр записей - разрешает просмотр записей с камер;

  - Анализ тревог - разрешает просмотр статистики тревожных сообщений;

  - Управление настройками - разрешает изменение настроек программы;

  - PTZ - разрешает управление PTZ устройствами;

После ввода параметров пользователя нажмите кнопку «Добавить». В результате, в левой нижней части экрана, в поле «Список прав» будет создана запись с указанным названием.

Изменение прав пользователей.

Для изменения параметров прав пользователей необходимо в поле «Список прав» выделить нужное название и отредактировав в поле «Управление правами» необходимые параметры прав, нажать кнопку «Изменить». В результате, параметры прав будут изменены.

Удаление прав пользователей.

Для удаления прав необходимо в поле «Список прав» выделить нужное название и затем, в поле «Управление правами» нажать кнопку «Удалить». В результате права с данным названием будут удалены из программы.

### 4.2.3. Управление группами пользователей.

Пользователи программы могут принадлежать к различным группам, разделенным по какому-либо признаку. В зависимости от названия группы пользователям, входящим в нее, могут быть назначены различные права.

Внимание! По умолчанию в программе создана группа с названием «default» и все вновь созданные пользователи попадают в нее.

Создание группы пользователей.

Для создания новой группы пользователей необходимо в поле «Управление группами пользователей» (см. рис. 17) отредактировать следующие параметры:

- Группа пользователей - название группы пользователей;

- Права группы пользователей - список существующих прав пользователей, одни из которых можно назначить указанной группе.

Рисунок 17

После ввода параметров группы нажмите кнопку «Добавить». В результате, в левой верхней части экрана, в поле «Список пользователей» будет создана группа с указанным названием.

Изменение группы пользователей.

Для изменения параметров группы пользователей необходимо в поле «Список пользователей» выделить нужное название группы и отредактировав в поле «Управление группами пользователей» необходимые параметры группы, нажать кнопку «Изменить». В результате, параметры группы будут изменены.

Удаление группы пользователей.

Для удаления группы необходимо в поле «Список пользователей» выделить нужное название и затем, в поле «Управление группами пользователей» нажать кнопку «Удалить». В результате группа с данным названием будет удалена из программы.

Внимание! При удалении группы, все пользователи, входящие в нее, также будут удалены.

### 4.2.4. Заголовок программы.

Для отображения бегущей заголовка, выполненного в виде «бегущей строки» необходимо в поле «Заголовок программы» (см. рис. 18), в строке «Содержимое заголовка» ввести какой-либо текст. Для сохранения текста нажмите кнопку «Сохранить».

Рисунок 18

## 4.3. Настройка записи.

Для создания и управления настройками записи нажмите кнопку «Настройка записи» (см. рис. 19), расположенную на вкладке «Конфигурация».

Рисунок 19

Возможности программы позволяют производить запись потока с устройств как постоянно, так и по расписанию, которое может быть настроено пользователем с соответствующими правами.

В левой части экрана расположен список существующих настроек расписания со списком устройств, ведущих запись в соответствии с ним. По умолчанию в списке настроек присутствует запись с названием «Default Strategy». Ее настройки (кроме названия) можно изменить.

В правой части экрана расположено две кнопки: включения записи («Вкл. запись»/«Выкл. запись») и отображения параметров расписания («Подробно»), редактируя которые можно создать новое или изменить существующее расписание. При ее нажатии будет отображено поле «Расписание записи», включающее два блока с параметрами настроек: «Базовая конфигурация» и «Конфигурация режима записи».

Создание настройки записи.

Для создания новой настройки (стратегии) записи пользователю необходимо откорректировать следующие параметры, перечисленные ниже.

Параметры в поле «Базовая конфигурация» (см. рис. 20)

Рисунок 20

- Расписание - название настройки, которое будет отображаться в списке настроек;

- Перезапись - возможен выбор одного из двух вариантов:

  - Запись до заполнения - запись  до окончания свободного места на всех хранилищах, с последующей остановкой;

  - Перезапись - запись поверх существующих записей, при окончании свободного места хранилищ. При этом запись потока ведется «вкруговую», поверх наиболее ранней записи в хранилище.

- Режим записи - возможен выбор одного из трех вариантов:

  - Запись по времени - запись  в течение временного интервала;

  - Запись по детекции - запись при детектировании движения в поле зрения устройства.

  - Запись по тревожным входам - запись при появлении сигнала на тревожных входах.

- Хранилище 1 - путь к хранилищу, в которое в первую очередь будет записываться поток с устройств;

- Хранилище 2 - путь к дополнительному хранилищу, в которое будет записываться поток с устройств;

- Хранилище 3 - путь к дополнительному хранилищу, в которое будет записываться поток с устройств;

- Доступные устройства - список устройств, использование которых возможно в расписании;

- Используются в расписании - список устройств, ведущих запись в соответствии с  данным расписанием.

Примечания:

Указание пути к хранилищам производится с помощью кнопки «Обзор», расположенной напротив каждого соответствующего параметра настроек (Хранилище 1, 2 или 3).

Добавление и удаление устройств между параметрами настроек «Доступные устройства» и «Используются в расписании» производится при помощи кнопок «Добавить» и «Удалить» расположенных между ними.

Параметры в поле «Конфигурация режима записи» (см. рис. 21)

Рисунок 21

- Конфигурация - включает и выключает запись в соответствии с выбранным расписанием, возможна установка одного из двух значений: «Вкл» и «Выкл». Этот параметр имеет функцию аналогичную кнопке «Вкл. запись» / «Выкл. запись»;

- Запись видео - позволяет выбрать поток для записи:

  - Основной поток;

  - Дополнительный поток;

- Длительность файлов записи - активно, если в параметре «Режим записи» выбран вариант «Запись по времени». Позволяет выбрать один из предустановленных интервалов длительности записи (от 10 до 60 мин.);

- Запись после детекции - активно, если в параметре «Режим записи» выбран вариант «Запись по детекции» или «Запись по тревожным входам». Позволяет задать продолжительность записи при детектировании (от 10 до 600 сек.);

- Длительность предзаписи - активно, если в параметре «Режим записи» выбран вариант «Запись по детекции» или «Запись по тревожным входам». Позволяет задать продолжительность предзаписи (от 3 до 10 сек.);

- Запись звука - запись звука с микрофона устройства;

- Интервал 1 - настройка временных интервалов работы записи по расписанию, в том числе:

  - день недели, в который ведется запись;

  - время, от которого начинается запись;

  - время, до которого ведется запись;

- Интервал 2 - Интервал 7 - настройка временных интервалов работы записи по расписанию, аналогично настройке «Интервал 1».

После редактирования параметров в полях «Базовая конфигурация» и «Конфигурация режима записи» необходимо нажать кнопку «Добавить» расположенную в нижней части экрана. В результате, будет создана настройка записи, которая будет отображена в списке «Расписания», расположенном в левой части экрана.

Изменение настройки записи.

Для изменения настройки записи необходимо в списке «Расписания» выделить название нужной настройки и отредактировав в поле «Расписание записи» необходимые параметры, нажать кнопку «Изменить». В результате, параметры настройки записи будут изменены.

Удаление настройки записи.

Для удаления настройки записи необходимо в списке «Расписания» выделить название нужной настройки и нажать кнопку «Удалить». В результате, параметры настройки записи будут удалены.

## 4.4 Удаленная настройка.

Настройка режимов работы устройств осуществляются на вкладке «Удаленная настройка» (см. рис. 22).

Рисунок 22

При выборе, в левой части экрана, нужного устройства в правой части будет отображена панель вкладок, на которых сгруппированы параметры удаленной настройки устройства структура которых укрупненно представлена ниже:

- Параметры сети:

  - Статус сети

  - Настройки Ethernet;

  - Настройки Wi-fi;

  - ADSL настройки;

  - DDNS настройки;

  - UPNP настройки;

  - Настройки FTP аккаунта;

  - Настройки SMTP аккаунта;

  - Настройка потокового воспроизведения;

  - Параметры доступа.

- Настройки медиапотока:

  - Настройки видеозахвата;

  - Настройка времени и подписей;

  - Настройки видеокодирования;

  - Настройки захвата изображения;

  - Настройки захвата аудиопотока;

  - Настройки кодирования аудиопотока;

  - Настройки точек слежения;

  - Информация о медиапотоке.

- Настройки PTZ:

  - PTZ базовые настройки;

  - PTZ дополнительные настройки;

- Параметры хранения:

  - Настройки

- Настройки тревог:

  - Детектор движения;

  - Тревожные входы;

  - Настройки потери изображения;

  - Настройки охраны.

- Настройки системы:

  - Настройки часов;

  - Настройка журнала;

  - Сроки технического обслуживания;

  - Версия системы;

  - Язык устройства.

Более детально параметры удаленной настройки устройств рассмотрены ниже.

### 4.4.1. Параметры сети.

- Статус сети - текущие сетевые параметры подключенного устройства (см. рис. 23), в том числе:

  - MAC адрес - идентификатор оборудования;

  - Сетевой IP - состояние IP адреса, статический/динамический;

  - IP адрес - текущий IP адрес устройства;

  - Адрес шлюза - IP адрес шлюза;

  - Маска подсети - маска подсети, в которой находится устройство;

  - DNS1 - IP адрес основного сервера доменных имен;

  - DNS2 - IP адрес дополнительного сервера доменных имен;

Рисунок 23

- Настройки Ethernet - вкладка (см. рис. 24), позволяющая изменять сетевые параметры подключенного устройства, в том числе:

  - MAC адрес - установка MAC-адреса вручную;

  - DHCP - включение/выключение DHCP;

  - IP адрес - установка IP адреса устройства вручную;

  - Маска подсети - установка вручную маски подсети, в которой находится устройство;

  - Адрес шлюза - установка IP адреса шлюза вручную;

  - DNS1 - установка IP адреса основного сервера доменных имен вручную;

  - DNS2 - установка IP адреса дополнительного сервера доменных имен вручную.

Рисунок 24

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Настройки Wi-fi - вкладка (см. рис. 25), позволяющая изменять параметры беспроводной сети для подключенного устройства, в том числе:

  - Включить беспроводные сети - вкл./выкл. беспроводной модуль устройства;

  - Режим работы - выбор режима работы wi-fi модуля;

  - ESSID - идентификатор (имя) беспроводной сети;

  - MAC режим - выбор стандарта работы wi-fi модуля (a/b/g/n);

  - Канал - выбор региона (для России - RU);

  - Скорость соединения - выбор схемы модуляции и индекса кодирования;

  - Метод шифрования - выбор метода шифрования передаваемых данных;

  - Тип пароля - выбор алгоритма шифрования;

  - Метод авторизации - выбор метода авторизации в беспроводной сети;

  - Ключ - ввод ключа авторизации в беспроводной сети;

  - Старт PING - вкл./откл. функции автоматического перезапуска оборудования при отсутствии;

  - PING IP адрес - IP адрес удаленного устройства которое будет пинговаться;

  - PING интервал - временной интервал через который будет пинговаться удаленное устройство;

  - Время соединения - максимальный промежуток времени, в течение которого будет ожидаться ответ на сигнал PING от удаленного устройства.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 25

- Настройки ADSL - вкладка (см. рис. 26), позволяющая изменять сетевые параметры для работы с ADSL, в том числе:

  - Старт ADSL - разрешение/запрещение работы с ADSL;

  - Имя пользователя - установка имени пользователя;

  - Пароль - установка пароля;

  - Подтвердите пароль - подтверждение пароля;

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 26

- DDNS настройки - вкладка (см. рис. 27), позволяющая изменять сетевые параметры для работы с DDNS, в том числе:

  - Открыть DDNS - разрешение/запрещение работы с DDNS;

  - DDNS - выбор предустановленного в программе сервиса DDNS;

  - DDNS сервер - установка вручную адреса сервиса DDNS;

  - DDNS область - установка доменного имени в сервисе DDNS;

  - Время обновления - временной интервал, по истечении которого на сервисе DDNS обновляется IP адрес устройства;

  - Имя пользователя - установка имени пользователя для доступа к сервису;

  - Пароль - установка пароля;

  - Подтвердите пароль - подтверждение пароля;

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Внимание! Настройка DDNS на устройстве требуется только в случае его прямого подключения к сети провайдера, т.е. без маршрутизатора или другого оборудования и при использовании динамического внешнего IP адреса.

При подключении устройства к сети провайдера через маршрутизатор или другое оборудование настройка DDNS на устройстве не требуется.

Рисунок 27

- UPNP настройки - вкладка (см. рис. 28), позволяющая изменять параметры для работы с UPNP, в том числе:

  - Открыть UPNP - разрешение/запрещение работы с UPNP;

Для сохранения на устройство установленного параметра необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 28

- Настройки FTP аккаунта - вкладка (см. рис. 29), на которой возможно изменение настроек сохранения на удаленный FTP сервер следующих параметров:

  - Тревожные сообщения - информация о детекции движения, сигналах с тревожных входов;

  - Журнал работы - информация о работе и изменениях состояния устройства;

  - Резервное копирование настроек - информация о конфигурационных настройках устройства;

  - Удаленное обновление - информация об обновлении прошивки устройства.

Изменение этих настроек возможно редактированием параметров доступа и путей загрузки/выгрузки на FTP сервер, в том числе:

  - Адрес FTP сервера - IP адрес сервера;

  - Порт FTP сервера - порт доступа на сервер;

  - FTP аккаунт - имя пользователя для доступа к серверу;

  - FTP пароль - пароль доступа к серверу;

  - FTP путь обновления - пути загрузки (тревожные сообщения, журнал работы, резервное копирование настроек) и выгрузки (файлы прошивки) данных;

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 29

- Настройки SMTP аккаунта - вкладка (см. рис. 30), на которой возможно изменение настроек отправки на электронную почту некоторых параметров работы подключенных устройств.

Для настройки адреса электронной почты, с которой будет производиться отправка данных, необходимо отредактировать следующие параметры:

  - Адрес SMTP сервера - IP адрес сервера;

  - Порт SMTP сервера - порт доступа на сервер;

  - SSL/TSL соединение - вкл./откл. криптографического протокола;

  - Электронная почта - адрес электронной почты, с которого будет приходить информация об отправленных параметрах устройства;

  - Пароль почты - пароль адреса электронной почты;

  - Подтвердите пароль - подтверждение пароля;

  - Отображаемый почтовый адрес - адрес электронной почты, с которого будет приходить информация об отправленных параметрах устройства, отображаемый у получателя. По умолчанию совпадает с адресом электронной почты, с которой производится отправка.

Список адресов электронной почты получателей задается отдельно для каждого отправляемого параметра:

  - Тревожные сообщения - информация о детекции движения, сигналах с тревожных входов;

  - Журнал работы - информация о работе и изменениях состояния устройства;

  - Резервное копирование настроек - информация о конфигурационных настройках устройства;

Для задания списка получателей этих данных необходимо отредактировать следующие параметры:

  - Адрес почты получателя - электронный почтовый адрес получателя письма с  данными;

  - Адрес получателя копии - электронный почтовый адрес получателя копии письма с  данными;

  - Тема сообщения - заголовок письма отправляемого устройством по электронной почте.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 30

- Настройки потокового воспроизведения - вкладка (см. рис. 31), на которой возможно изменение настроек медиапотока с устройств.

Для настройки видеопотока с устройств, необходимо отредактировать следующие параметры:

  - Проверка подлинности - вкл./откл. необходимость авторизации для доступа к устройству;

  - Медиапорт (1-65535) - порт передачи медиапотока. По умолчанию установлен порт 554;

  - Медиапротокол - сетевой протокол передачи медиапотока;

  - Порт контроля PTZ (1-65535) - порт управления устройством PTZ. По умолчанию установлен порт 8091.

  - Веб-порт (1-65535) - порт доступа к веб-интерфейсу устройства.

Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку «Стандартные настройки».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 32

- Параметры доступа - вкладка (см. рис. 33), на которой возможно изменение настроек для доступа устройства к удаленному серверу.

Для настройки параметров доступа к удаленному серверу необходимо отредактировать следующие параметры:

  - Авторизация на сервере - вкл./откл. подключение к удаленному серверу;

  - Адрес сервера - IP адрес сервера.

  - Порт сервера (1-65535) - порт доступа к удаленному серверу.

  - Доступ к учетной записи сервера - имя пользователя для доступа к учетной записи на сервере;

  - Пароль к учетной записи сервера - пароль к учетной записи на сервере.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 33

### 4.4.2. Настройки медиапотока.

- Настройки видеозахвата - вкладка (см. рис. 34) содержит параметры настройки ИК подсветки устройства и настройки видеозахвата.

Рисунок 34

Настройки ИК подсветки.

  - Режим работы  - выбор режима работы ИК фильтра;

  - Удерживать цветность - вкл./выкл. цветность изображения в режиме активированной ИК подсветки;

  - Чувствительность - установка чувствительности ИК датчика (в диапазоне от 1 до 100);

  - Время начала ночного режима - установка времени включения ИК датчика. Активно только в режиме работы ИК датчика день/ночь.

  - Время окончания ночного режима - установка времени выключения ИК датчика. Активно только в режиме работы ИК датчика день/ночь.

Настройки видеозахвата.

  - Яркость (0-255) - установка яркости изображения;

  - Насыщенность (0-255) - установка насыщенности изображения;

  - Четкость (0-255) - установка четкости изображения.

  - Контраст (0-255) - установка контрастности изображения;

  - Подсветка (0-255) - установка силы ИК подсветки;

  - Видеосистема - выбор частоты фильтра мерцания изображения.

  - День или ночь - выбор режима работы камеры (день/ночь). Активен, если отключен датчик освещенности на устройстве;

  - Баланс белого - режим установки баланса белого цвета;

  - Авто экспозиция - вкл./выкл. автоматической установки экспозиции;

  - Режим просмотра изображения - отображение изображения при изменении разрешения на устройстве (Binning - интерполированное изображение, Skip - изменение размера картинки пропорционально разрешению;

  - Отразить по горизонтали - вкл./выкл. зеркального отображения видеопотока по вертикали;

  - Отразить по вертикали - вкл./выкл. зеркального отображения видеопотока по горизонтали.

Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку «Стандартные настройки».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Настройка времени и подписей - вкладка (см. рис. 35) содержит параметры настройки OSD (On Screen Display, информационного текста выводимого поверх изображения с устройства).

Рисунок 35

Для настройки отображаемой информации необходимо откорректировать следующие параметры:

  - OSD экран  - вкл./выкл. вывода информационного текста поверх изображения, включая данные о изображении, текущем времени и дате;

  - Наложение дополнительной информации - выбор выводимой поверх изображения информации, доступны следующие варианты:

    - Не выводить дополнительную информацию;

    - Разрешение изображения;

    - Битрейт изображения;

    - Разрешение и битрейт изображения.

  - Положение времени - выбор области экрана в которой будут отображаться текущие дата и время;

  - Формат времени - выбор формата отображения текущей даты и времени.

  - Положение подписи - выбор положения информационной подписи на экране.

  - Текст подписи - поле для ввода информационной подписи, отображаемой на экране (например, наименование помещения, где установлена камера или название компании). Текст может состоять из символов и букв английского алфавита. Буквы русского алфавита, при выводе поверх изображения с устройства, в данной версии ПО отображаются некорректно.

Внимание! Невозможно отображение в верхней или нижней области экрана информации одновременно о параметрах изображения и текущей дате.

Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку «Стандартные настройки».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Настройки видеокодирования - вкладка (см. рис. 36) содержит параметры настройки передаваемых видеопотоков.

Рисунок 36

Необходимо настроить параметры основного и дополнительного видеопотоков, в том числе:

  - Формат кодирования  - выбор стандарта кодирования видеопотока с устройства;

  - Выбор разрешения - выбор одного из предустановленных разрешений;

  - Контроль скорости передачи - выбор типа битрейта потока;

  - Интервал кадров - установка интервала, в кадрах, между ключевыми кадрами. Необходимо устанавливать значения в интервале 1-200, но не меньше, чем частота кадров;

  - Скорость передачи данных - установка битрейта, в интервалах 500 - 8000 kbps для основного и 50 - 2000 kbps для дополнительного видеопотоков;

  - Частота кадров - выбор частоты кадров передаваемого видеопотока.

Расширенные настройки параметров кодирования  активируются в поле «Расширенные настройки параметров кодирования».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку «Стандартные настройки».

В нижней части экрана выводится изображение основного и дополнительного видеопотоков. По умолчанию основной поток не выводится на экран, для его отображения необходимо поставить галочку в поле «Основной поток».

Внимание! При установленном разрешении 5 МПикс. Дополнительный поток не отображается и его настройки неактивны.

- Настройки захвата изображения - вкладка (см. рис. 37) содержит параметры настройки сохраняемых из транслируемого видеопотока скриншотов (снимков), в том числе:

  - Снимок экрана  - вкл./выкл. функцию снятия скриншотов;

  - Ресурс изображения - выбор видеопотока - источника для снятия изображения;

  - Качество изображения - установка качества снимаемого изображения (от 20 до 100);

  - Скорость снимка (1 - 2) - скорость снятия скриншотов из видеопотока, штук в секунду.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 37

- Аудио настройки захвата - вкладка (см. рис. 38) содержит параметр настройки передаваемого аудиопотока, который позволяет регулировать громкость захватываемого аудиопотока (от 1 до 100). Для сохранения на устройство установленного параметра необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 38

- Настройки аудиокодирования - вкладка (см. рис. 39) содержит параметры настройки передаваемого с устройства аудиопотока, в том числе:

  - Кодирование  - вкл./выкл. передачи аудиопотока с устройства;

  - Тип - выбор предустановленного стандарта кодирования аудиопотока;

  - Дискретизация - выбор предустановленной частоты дискретизации аудиопотока;

  - Битрейт - выбор предустановленного битрейта для кодирования аудиопотока.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 39

- Настройки точек слежения - вкладка (см. рис. 40) содержит параметры, позволяющие спрятать некоторую часть/части объекта видеосъемки с помощью специальных непрозрачных зон (маска конфиденциальности).

Рисунок 40

В данной версии ПО возможна настройка до 4-х зон для основного и 4-х для дополнительного потоков. Настройка зон производится раздельно для основного и дополнительного потоков и предполагает редактирование следующих параметров:

  - Зона 1  - объединяет группу параметров определяющих положение и размеры непрозрачной зоны, в пикселях, в том числе:

    - X: - координата начала непрозрачной зоны, по горизонтали;

    - Y: - координата начала непрозрачной зоны, по вертикали;

    - W: - ширина непрозрачной зоны;

    - H: - высота непрозрачной зоны.

    - Зона 2 - Зона 4  - параметры зон настраиваются аналогично «Зона 1».

В нижней части экрана выводится изображение основного и дополнительного видеопотоков с заданными непрозрачными зонами. По умолчанию основной поток не выводится на экран, для его отображения необходимо поставить галочку в поле «Основной поток».

Для обнуления ранее заданных непрозрачных зон необходимо нажать кнопку «Очистить».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Информация о медиапотоке - вкладка (см. рис. 41) содержащая информацию о текущих настройках видео и аудио потоков основного и дополнительного потоков с устройства, в том числе:

  - Разрешение;

  - Формат кодирования;

  - Контроль скорости;

  - Интервал кадров;

  - Скорость передачи;

  - Частота кадров.

Рисунок 41

### 4.4.3. Настройки PTZ

На вкладке расположены параметры для управления PTZ устройствами. Параметры управления сгруппированы по двум дополнительным вкладкам, «PTZ базовые настройки» и «PTZ дополнительные настройки».

- PTZ базовые настройки

На вкладке (см. рис. 42) находятся параметры позволяющие управлять основными настройками PTZ устройств

Рисунок 42

PTZ протокол - выбор одного из предустановленных протоколов управления PTZ устройством;

Номер камеры (1 - 255) - задание номера PTZ устройства;

Скорость передачи данных - выбор скорости обмена данными  с PTZ устройством, бит/сек.

Бит данных - выбор предустановленного количества битов данных;

Стоп-бит - выбор одного из вариантов предустановленной длины стоп-бита;

Проверка на четность - вкл./выкл. проверки четности, а также выбор варианта проверки;

Поток управления данных - вкл./выкл. управление потоком данных, а также выбор варианта управления;

Начало работы -  вкл./выкл. выполнение какой-либо предустановки при начале работы устройства.

Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку «Стандартные настройки».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- PTZ дополнительные настройки

На вкладке расположены дополнительные настройки PTZ устройства, позволяющие откорректировать следующие команды:

  - Начать сканирование;

  - Остановить сканирование;

  - Включить сканирование;

  - Выключить сканирование;

  - Обход;

  - Черно-белый режим;

  - Цветной режим;

  - Выкл. зеркальное отражение;

  - Вкл. зеркальное отражение;

  - Выкл. стоп-кадр;

  - Вкл. стоп-кадр;

  - Выкл. пошаговый режим;

  - Вкл. пошаговый режим;

  - Выкл. экран;

  - Вкл. экран;

  - Lumen off;

  - Lumen on;

  - Выкл. подсветку;

  - Вкл. подсветку;

  - Ручной баланс белого;

  - Автоматический баланс белого;

  - Сброс камеры;

  - Автоматическая фокусировка;

  - Ручная фокусировка;

  - Автоматическая регулировка диафрагмы;

  - Ручная регулировка диафрагмы;

  - Меню;

  - Вкл. слежение;

  - Выкл. слежение;

  - Патрулирование включить;

  - Патрулирование выключить;

  - Черно-белый режим автоматически;

  - Вкл. широкий динамический диапазон;

  - Выкл. широкий динамический диапазон

На рисунке 43 приведен фрагмент вкладки дополнительных настроек PTZ

Рисунок 43

Изменение параметров вышеперечисленных настроек возможно путем корректировки параметров:

Номер предустановки - поле, в котором можно задать номер предустановленной команды;

Установить/вызвать предустановку - поле выбора действия для данной команды.

Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку «Стандартные настройки».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

### 4.4.4. Параметры хранения

Вкладка содержит параметры локальных хранилищ данных, записи и захвата картинки при детекции движения и замыкании/размыкании тревожных входов, а также записи по расписанию.

С цель удобства настройки параметры сгруппированы во вкладки:

- Настройки хранения;

- Запись при обнаружении движения;

- Захват картинки при обнаружении движения;

- Запись при замыкании/размыкании тревожных входов;

- Захват картинки при замыкании/размыкании тревожных входов;

- Запись при потере соединения с устройством;

- Захват картинки при потере соединения с устройством;

- Запись по расписанию.

Ниже они рассмотрены более подробно.

- Настройки хранения (см. рис. 44)

Рисунок 44

  - Локальное хранение - вкл./выкл. возможность записи в локальные хранилища;

  - Хранилища данных - выбор предустановленной последовательности  использования локальных хранилищ для записи;

  - Политика хранения - выбор одной из двух предустановленных политики записи информации в хранилища (остановка записи или циклическая перезапись при окончании свободного места в хранилищах).

  - Макс. длительность каждого файла - выбор одного из предустановленных значений длительности видеозаписи (от 10 до 30 минут).

- Запись при обнаружении движения (см. рис. 45)

Рисунок 45

  - Запись при обнаружении движения - вкл./выкл. записи при детекции движения;

  - Видеопоток - выбор медиапотока для записи (основной или дополнительный);

  - Формат записи - выбор формата файла, в который будет производиться запись;

  - Тип записи - выбор записываемых данных (только видео или видео со звуком);

  - Длительность предзаписи (1 - 5) - установка длительности предзаписи, до детекции движения, в интервале 1 - 5 секунд;

  - Длительность записи (10 - 600) - установка длительности записи в интервале 10 - 600 секунд;

  - Выгружать на FTP - вкл./выкл. возможности записи на FTP;

  - Отправлять на почту - вкл./выкл. возможности отправки записи на электронную почту.

- Захват картинки при обнаружении движения (см. рис. 46)

Рисунок 46

  - Захват картинки при обнаружении движения - вкл./выкл. захвата картинки при детекции движения;

  - Время предзахвата (1 - 5) - установка временного интервала, до детекции движения, в течение которого произойдет захват первой картинки. Устанавливается в диапазоне 1 - 5 секунд;

  - Время захвата (1 - 60) - установка временного интервала, в течение которого производится захват картинки, после детекции движения. Устанавливается в диапазоне 1 - 60 секунд;

  - Выгружать на FTP - вкл./выкл. возможности записи захваченных изображений на FTP;

  - Отправлять на почту - вкл./выкл. возможности отправки захваченных изображений на электронную почту.

- Запись при замыкании/размыкании тревожных входов (см. рис. 47)

Рисунок 47

  - Запись при замыкании/размыкании тревожных входов - вкл./выкл. записи при замыкании/размыкании тревожных входов;

  - Видеопоток - выбор медиапотока для записи (основной или дополнительный);

  - Формат записи - выбор формата файла, в который будет производиться запись;

  - Тип записи - выбор записываемых данных (только видео или видео со звуком);

  - Длительность предзаписи (1 - 5) - установка длительности предзаписи, до замыкания/размыкания тревожных входов, в интервале 1 - 5 секунд;

  - Длительность записи (10 - 600) - установка длительности записи в интервале 10 - 600 секунд;

  - Выгружать на FTP - вкл./выкл. возможности записи на FTP;

  - Отправлять на почту - вкл./выкл. возможности отправки записи на электронную почту.

- Захват картинки при замыкании/размыкании тревожных входов (см. рис. 48)

Рисунок 48

  - Захват картинки при замыкании/размыкании тревожных входов - вкл./выкл. захвата картинки при замыкании/размыкании тревожных входов;

  - Время предзахвата (1 - 5) - установка временного интервала, до замыкания/размыкания тревожных входов, в течение которого произойдет захват первой картинки. Устанавливается в диапазоне 1 - 5 секунд;

  - Время захвата (1 - 60) - установка временного интервала, в течение которого производится захват картинки, после замыкания/размыкания тревожных входов. Устанавливается в диапазоне 1 - 60 секунд;

  - Выгружать на FTP - вкл./выкл. возможности записи захваченных изображений на FTP;

  - Отправлять на почту - вкл./выкл. возможности отправки захваченных изображений на электронную почту.

- Запись при потере соединения с устройством (см. рис. 49)

Рисунок 49

  - Запись при потере соединения с устройством - вкл./выкл. записи при потере соединения с устройством;

  - Видеопоток - выбор медиапотока для записи (основной или дополнительный);

  - Формат записи - выбор формата файла, в который будет производиться запись;

  - Тип записи - выбор записываемых данных (только видео или видео со звуком);

  - Длительность предзаписи (1 - 5) - установка длительности предзаписи, до потери соединения, в интервале 1 - 5 секунд.

  - Длительность записи (10 - 600) - установка длительности записи в интервале 10 - 600 секунд; При установке значения 0 запись автоматически остановится при восстановлении соединения.

- Захват картинки при потере соединения с устройством (см. рис. 50)

Рисунок 50

  - Захват картинки при обнаружении движения - вкл./выкл. захвата картинки при потере соединения с устройством;

  - Время предзахвата (1 - 5) - установка временного интервала, до потери соединения с устройством, в течение которого произойдет захват первой картинки. Устанавливается в диапазоне 1 - 5 секунд;

  - Время захвата (1 - 60) - установка временного интервала, в течение которого производится захват картинки, после потери соединения с устройством. Устанавливается в диапазоне 1 - 60 секунд;  При установке значения 0 захват картинки автоматически остановится при восстановлении соединения.

- Запись по расписанию (см. рис. 51)

Рисунок 51

  - Запись по расписанию - вкл./выкл. запись расписанию;

  - Видеопоток - выбор медиапотока для записи:

    - Основной поток;

    - Дополнительный поток;

    - Захваченные картинки

  - Формат записи - выбор формата файла, в который будет производиться запись;

  - Тип записи - выбор записываемых данных: только видео, видео со звуком или изображение (в случае если в качестве видеопотока выбран вариант «Захваченные картинки»);

  - Интервал захвата картинки - установка длительности интервала между захватами картинки, в интервале 1 - 3600 секунд.

  - Выгружать на FTP - вкл./выкл. возможности записи захваченных изображений на FTP;

  - Отправлять на почту - вкл./выкл. возможности отправки захваченных изображений на электронную почту.

  - Длительность записи (10 - 600) - установка длительности записи в интервале 10 - 600 секунд; При установке значения 0 запись автоматически остановится при восстановлении соединения.

  - Настройка интервалов (максимум 24 интервала) для записи по расписанию производится заданием дня недели и времени начала и окончания записи:

    - Время - день недели, в который необходимо производить запись;

    - От - время начала записи по расписанию в выбранный день;

    - До - время окончания записи по расписанию в выбранный день.

После настройки интервала записи необходимо нажать кнопку «Добавить». В результате, в список интервалов для записи по расписанию будет добавлена запись.

Для удаления интервалов необходимо выделить их в списке интервалов, нажать правой клавишей мышки и выбрать пункт «Удалить».

Внимание! Настройку интервалов необходимо осуществлять таким образом, чтобы они не пересекались по времени.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

### 4.4.5. Настройки тревог.

На вкладке расположены параметры для управления настройками тревог. Параметры, в зависимости от типа тревоги сгруппированы по следующим вкладкам:

- Детекция движения;

- Тревожные входы;

- Тревоги потери изображения;

- Тревоги хранилища.

Ниже они рассмотрены более подробно.

- Детекция движения.

Настраиваемые параметры детекции движения сгруппированы в нескольких полях:

- Детекция движения;

- Область детекции;

- Расписание детекции движения;

- Тревожный выход.

Детекция движения

Расположенная в этом поле группа параметров отвечает за настройку срабатывания и подачу сигнала тревоги при детекции движения (см. рис. 52)

- Тревога детекции движения - вкл./выкл. возможность подачи тревоги от детекции движения;

- Чувствительность (1 - 100) - установка чувствительности срабатывания;

- Порог срабатывания (1 - 100) - установка нижнего порога срабатывания;

- Количество зон детекции - задание предустановленного количества зон детекции на изображении с устройства;

- Ночной режим - вкл./выкл. возможность использования устройством ночного режима детекции движения;

- Время начала ночного режима - установка времени начала действия ночного режима;

- Время окончания ночного режима - установка времени окончания действия ночного режима;

- Чувствительность в ночном режиме (1 - 100) - установка чувствительности срабатывания;

- Порог срабатывания в ночном режиме (1 - 100) - установка нижнего порога срабатывания.

Рисунок 52

Область детекции

В этом поле, расположено транслируемое устройством изображение, с отображаемыми на нем зонами детекции. Количество зон детекции задается параметром «Количество зон детекции» расположенным в поле «Детекция движения». Также можно вручную задать маску детекции, исключая из отображенных зон те, детектирование движения в которых не должно приводить к срабатыванию датчика. Для этого необходимо кликнуть левой клавишей мышки по изображению, внутри тех зон, которые должны быть включены в маску. Исключение зон детекции из маски возможно повторным кликом в нужной зоне.

Расписание детекции движения

В этом поле (см. рис. 53) настраивается расписание работы записи по детекции движения. Детекция движения будет производиться только в период, попадающий в один из временных интервалов, заданный в расписании.

Рисунок 53

Настройка интервалов (максимум 24 интервала) для детекции движения по расписанию производится заданием дня недели и времени начала и окончания записи:

- Время - день недели, в который необходимо производить запись;

- От - время начала записи по расписанию в выбранный день;

- До - время окончания записи по расписанию в выбранный день.

После настройки интервала записи необходимо нажать кнопку «Добавить». В результате, в список интервалов работы по расписанию будет добавлена запись.

Для удаления интервалов необходимо выделить их в списке правой клавишей мышки и выбрать пункт «Удалить».

Внимание! Настройку интервалов необходимо осуществлять таким образом, чтобы они не пересекались по времени.

Тревожный выход

В этом поле (см. рис. 54) настраивается работа тревожных выходов при срабатывании детекции движения.

Рисунок 54

- Тревожный выход - вкл./выкл. срабатывания тревожного выхода при детекции движения;

- Порт тревожного выхода - выбор порта тревожного выхода;

- Состояние тревожного выхода - выбор состояния тревожного выхода (замкнут/разомкнут) при детекции движения;

- Продолжительность тревоги (0 - 60) - длительность состояния (замкнут/разомкнут) тревожного входа, секунд.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Тревожные входы

Настраиваемые параметры детекции движения сгруппированы в полях:

Тревожный вход;

Расписание тревожного входа;

Тревожный выход.

Тревожный вход

В этом поле (см. рис. 55) настраивается работа тревожных входов.

Рисунок 55

- Тревожный вход - вкл./выкл. срабатывания тревожного входа;

- Порт тревожного выхода - выбор порта тревожного выхода;

- Состояние тревожного входа - выбор состояния тревожного входа (замкнут/разомкнут) при срабатывании;

Расписание тревожного входа

В этом поле (см. рис. 56) настраивается расписание работы тревожного входа. Срабатывание будет происходить только в период, попадающий в один из временных интервалов, заданный в расписании.

Рисунок 56

Настройка интервалов (максимум 24 интервала) работы по расписанию производится заданием дня недели и времени начала и окончания записи:

- Время - день недели, в который необходимо производить запись;

- От - время начала записи по расписанию в выбранный день;

- До - время окончания записи по расписанию в выбранный день.

После настройки интервала работы необходимо нажать кнопку «Добавить». В результате, в список интервалов работы по расписанию будет добавлена запись.

Для удаления интервалов необходимо выделить их в списке правой клавишей мышки и выбрать пункт «Удалить».

Внимание! Настройку интервалов необходимо осуществлять таким образом, чтобы они не пересекались по времени.

Тревожный выход

В этом поле (см. рис. 57) настраивается работа тревожных выходов.

Рисунок 57

- Тревожный выход - вкл./выкл. срабатывания тревожного выхода;

- Порт тревожного выхода - выбор порта тревожного выхода;

- Состояние тревожного выхода - выбор состояния тревожного выхода (замкнут/разомкнут) при срабатывании;

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Тревоги потери изображения

На этой вкладке (см. рис. 58) настраивается работы тревожных  выходов при пропадании изображения.

Рисунок 58

- Тревога при потере изображения - вкл./выкл. срабатывания тревоги при потере изображения;

- Тревожный выход - вкл./выкл. срабатывания тревожного выхода;

- Порт тревожного выхода - выбор порта тревожного выхода;

- Состояние тревожного выхода - выбор состояния тревожного выхода (замкнут/разомкнут) при срабатывании;

Продолжительность тревоги (0 - 60) - длительность состояния (замкнут/разомкнут) тревожного выхода, секунд.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Тревоги хранилища

На этой вкладке (см. рис. 59) настраивается работы тревожных  выходов при заполнении хранилища. Настраиваемые параметры детекции движения сгруппированы в двух полях: тревога заполнения хранилища и тревожный выход.

Рисунок 59

Тревога заполнения хранилища

- Тревога при заполнении хранилища - вкл./выкл. срабатывания тревоги при заполнении хранилища;

- Порог срабатывания (50 - 100) - установка порога срабатывания тревоги при заполнении хранилища. Задается в интервале 50-100%.

Тревожный выход

- Тревожный выход - вкл./выкл. срабатывания тревожного выхода;

- Порт тревожного выхода - выбор порта тревожного выхода;

- Состояние тревожного выхода - выбор состояния тревожного выхода (замкнут/разомкнут) при срабатывании;

Продолжительность тревоги (0 - 60) - длительность состояния (замкнут/разомкнут) тревожного выхода, секунд.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

### 4.4.6. Настройки системы.

На вкладке расположены системные настройки устройства, которые, в зависимости от типа, сгруппированы по следующим вкладкам:

- Настройки часов;

- Настройки журнала;

- Плановое тех. обслуживание;

- Информация о системном ПО;

- Язык устройства.

Ниже они рассмотрены более подробно.

- Настройки часов - текущие настройки часового пояса и времени (см. рис. 60).

Рисунок 60

  - Режим обновления - выбор типа обновления текущего времени, вручную или с NTP сервера;

  - Часовой пояс - выбор часового пояса;

  - Время - поле для установки времени и даты отображаемого поверх изображения в записи; При установке галочки «Синхронизировать с временем ПК» в поле автоматически устанавливается текущее время ПК.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Настройки журнала - настройки детализации и времени сохранения событий (см. рис. 61).

Рисунок 61

  - Тип выгружаемого журнала - галочками необходимо отметить типы выгружаемых журналов, в том числе:

    - Отладка

    - Запуск

    - Ошибки

    - Операции

    - Тревоги

    - Статистика

    - Общий

    - Все типы

  - Срок хранения, дней (7 - 30) - установка времени хранения выгружаемых журналов;

  - Хранилище журнала - выбор хранилища выгружаемых журналов;

  - Политика хранения - выбор одной из двух предустановленных политики записи журналов в хранилище (остановка записи или циклическая перезапись при окончании свободного места в хранилище).

  - Автоматическое резервирование - вкл./выкл. возможности автоматического резервирования журнала;

  - Тип резервирования - выбор типа резервирования журналов: выгрузка на FTP сервер или отправка на электронную почту. Активно только при включенном параметре «Автоматическое резервирование».

Для возврата к заводским настройкам нажмите кнопку «Стандартные настройки».

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Плановое тех. обслуживание - настройки планового удаленного технического обслуживания устройства (см. рис. 62), в том числе:

  - Плановое тех. обслуживание - вкл./выкл. возможность удаленного технического обслуживания устройства;

  - Дата тех. обслуживания - выбор дня недели, в который будет производиться удаленное тех. обслуживание.

  - Время тех. обслуживания - установка времени, в которое будет производиться удаленное тех. обслуживание.

Рисунок 62

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

- Информация о системном ПО - информационная вкладка (см. рис. 63), на которой отражены следующие данные:

  - Версия ядра - информация о версии центральной части ОС установленной на устройстве;

  - Версия прошивки - версия микропрограммы установленная на устройстве;

  - Серийный номер устройства - идентификационный номер устройства.

Рисунок 63

- Язык устройства - вкладка (см. рис. 64), на которой присутствует параметр позволяющий выбрать один из предустановленных языков устройства.

Для сохранения на устройство установленных параметров необходимо нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 64

## 4.5. Обслуживание

На вкладке (см. рис. 65) осуществляется настройка параметров технического обслуживания устройств, таких как: обновление прошивки, загрузка и сохранение фалов конфигурации, управление локальными хранилищами, сброс и перезагрузка.

Рисунок 65

Для выполнения операция обслуживания устройств необходимо в поле «Список устройств», в правой части экрана, выделить нужные, поставив галочки слева от их названий. При помощи галочек «Все» и «Инвер.» можно выделить все устройства в списке или инвертировать выбор. В списке устройств отражены следующие параметры подключенных устройств:

- Название устройства;

- IP адрес;

- Состояние;

- Версия прошивки.

Внимание! В процессе операций производимых во время обслуживания устройств необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение всего задействованного оборудования! Несоблюдение этого требования может привести к выходу оборудования из строя.

Обновление прошивки устройства.

Для обновления прошивки необходимо в поле «Список устройств» (см. рис. 66) выделить нужное, затем в поле «Обновление прошивки устройств», нажать кнопку «Выбрать». В открывшемся диалоговом окне выберите файл прошивки и нажмите кнопку «Открыть». В строке «Прошивка» будет отображен путь к файлу прошивки. Для запуска процесса обновления прошивки нажмите кнопку «Обнов.».

Рисунок 66

Загрузка и сохранение конфигурации устройств.

- Сохранение конфигурации.

Для сохранения конфигурации устройств необходимо в поле «Список устройств» (см. рис. 67) выделить нужные, затем в поле «Загрузка и сохранение конфигурации устройств», нажать кнопку «Выбрать» расположенную напротив строки «Путь сохранения». В открывшемся диалоговом окне выберите расположение хранилища и нажмите кнопку «ОК». В строке «Путь сохранения» будет отображен путь к сохраняемому с устройства файлу конфигурации. Для запуска процесса сохранения конфигурации нажмите кнопку «Сохран.».

Рисунок 67

- Загрузка конфигурации.

Для загрузки конфигурации устройств необходимо в поле «Список устройств» (см. рис. 68) выделить нужные, затем в поле «Загрузка и сохранение конфигурации устройств», нажать кнопку «Выбрать» расположенную напротив строки «Файл конфигур.». В открывшемся диалоговом окне укажите путь к файлу конфигурации и нажмите кнопку «Открыть». В строке «Файл конфигур.» будет отображен путь к загружаемому на устройство файлу конфигурации. Для запуска процесса сохранения конфигурации нажмите кнопку «Загруз.».

Рисунок 68

Перезагрузка и восстановление.

- Перезагрузка.

Для перезагрузки устройств необходимо в поле «Список устройств» выделить нужные, затем в поле «Перезагрузка и восстановление», нажать кнопку «Перезаг.».

- Сброс настроек.

Для восстановления заводских настроек устройств необходимо в поле «Список устройств» выделить нужные, затем в поле «Перезагрузка и восстановление», нажать кнопку «Сброс настр.».

- Синхронизация времени.

Для синхронизации времени устройств с ПК, необходимо в поле «Список устройств» выделить нужные, затем в поле «Перезагрузка и восстановление», нажать кнопку «Синхр. время.».

Управление съемными накопителями.

Внимание! Для управления съемными накопителями выбор устройства необходимо производить в поле «Список устройств», расположенном в левой части экрана.

- Подключение съемных накопителей.

Для подключения съемных накопителей необходимо вставить их в разъем соответствующего типа и выполнить перезагрузку устройства.

- Управление съемными накопителями.

Информация о емкости и текущем заполнении подключенных никопителей отображена в полях: «Управление картой SD1», «Управление картой SD2», «Управление USB» (см. рис. 69).

Рисунок 69

Внимание! Если накопитель подключен к устройству впервые или было произведено изменение его файловой системы, то перед началом работы устройства необходимо произвести ее форматирование.

Для форматирования карты памяти необходимо нажать кнопку «Формат» в соответствующем поле.

Для отключения карты памяти необходимо нажать кнопку «Откл.» в соответствующем поле.

# Карта.

На вкладке «Карта» (см. рис 70) возможно составление план-схемы (карты) мест установки устройств. Карта состоит из плана помещений/территории с нанесенными на нее условными обозначениями устройств.

Рисунок 70

Наличие составленной карты позволяет в удобной наглядной форме получить представление о местах расположения устройств, оперативно осуществлять их просмотр и при необходимости вручную управлять такими функциями как: запись, захват картинки, вкл./выкл. внешнего микрофона и громкоговорителя.

Вкладка «Карта» содержит два поля: в левой части экрана отображен список карт и устройств, подключенных к программе, а в правой части - изображение карт.

## 5.1. Добавление карт.

Для добавления карты необходимо кликнуть в правой части экрана правой клавишей мышки и из контекстного меню выбрать пункт «Добавить карту». Откроется диалоговое окно, в котором будет предложено ввести имя добавляемой карты  указать путь к файлу с изображением плана помещений/территории. Для указания пути нажмите кнопку «Выбрать» и в открывшемся окне выберите необходимый файл с планом. В строке «Файл карты» будет отображен путь к изображению плана.

Внимание! Необходимо иметь заранее подготовленное изображение плана помещений/территории в формате .jpg. Для корректного пропорционального отображения файла карты необходимо соблюдать следующие требования:

- соотношение сторон графического файла было ориентировочно равно 1,7;

- ориентация файла карты - альбомная.

После ввода названия и указания пути нажмите кнопку «Добавить». В результате, в списке карт (в левой части экрана) появится запись с названием карты, а в правой будет отображено изображение карты.

## 5.2. Добавление дополнительных карт.

Дополнительные карты могут потребоваться, когда детализация ранее добавленной карты не позволяет наглядно отобразить местоположение устройств, или при высокой плотности их размещения в каком-либо месте. Например, если сначала был добавлен общий план этажа здания, с большим количеством помещений, то для отдельных помещений можно добавить дополнительные карты, с более высокой детализацией.

Дополнительная карта отображается на ранее добавленной в виде условного обозначения-ссылки.

Для добавления дополнительной карты необходимо кликнуть правой клавишей на основной карте, в логически взаимосвязанном месте (например, для добавления плана какого-либо отдельного помещения, которое мало детализировано на основной карте) и из контекстного меню выбрать пункт «Добавить доп. карту». Откроется диалоговое окно, в котором будет предложено ввести имя добавляемой карты  указать путь к файлу с изображением плана помещений/территории. Для указания пути нажмите кнопку «Выбрать» и в открывшемся окне выберите необходимый файл с планом. В строке «Файл карты» будет отображен путь к изображению плана.

После ввода названия и указания пути нажмите кнопку «Добавить». В результате, в списке, в левой части экрана, будет добавлена запись о дополнительной карте, структурированная с записью о основной, а в правой части экрана будет отображено условное обозначение-ссылка.

При клике по этому обозначению будет отображена дополнительная карта.

Программа позволяет добавлять вложенные друг в друга дополнительные карты.

Для перехода из дополнительной карты в основную необходимо выбрать в контекстном меню пункт «Назад» или выбрать нужную карту в списке карт, в левой части экрана.

## 5.3. Удаление карт.

Для удаления карт необходимо кликнуть правой клавишей мышки по карте и выбрать из контекстного меню пункт «Удалить карту».

## 5.4. Добавление устройств на карту.

Для отображения списка доступных к размещению на картах устройств необходимо нажать на кнопку «Обычный» или «Расширенный», расположенные в нижней левой части экрана. При нажатии на любую из них в левой части экрана будет отображен список устройств, отсортированный по группам (кнопка «Обычный») или по активности камер (кнопка «Расширенный»).

Для добавления устройств на карты, необходимо «перетащить» мышкой нужные  из списка в левой части экрана, на нужную точку карты. В результате, в указанной точке будет отображено условное обозначение-ссылка и название устройства. Добавление устройств возможно, как на основные, так и на дополнительные карты.

Внимание! После добавления устройства, его перемещение на карте невозможно. Для смены позиции устройства его необходимо либо удалить и  добавить  заново, либо добавить без удаления. Во втором случае будет отображено предупреждение об изменении.

При клике по обозначению устройства на карте будет отображено изображение с него, в случае если устройство активно. При этом при клике правой клавишей по изображению возможна настройка в контекстном меню следующих параметров устройства:

- по размеру экрана/стандартный дисплей - позволяет переключаться между режимами изображения: вписанное в экран или в соответствии с настроенным разрешением потока;

- основной поток/дополнительный поток - отображение основного или дополнительного потока с устройства в окне просмотра;

- начать разговор - вкл./выкл. возможность двусторонней связи через устройство;

- включить звук - вкл./выкл. микрофон устройства;

- ручная запись - вкл./выкл. записи на устройстве вручную;

- захват картинки - сохранение изображения с устройства вручную;

- остановить - остановка воспроизведения изображения с устройства.

## 5.5. Удаление устройств с карты.

Для удаления устройства необходимо кликнуть по нему правой клавишей мышки и выбрать из контекстного меню пункт «Удалить устройство».